## 3ASY02_ProteomicsMassSpec
Source Name | Parameter [Experiment type] | Term Source REF () | Term Accession Number () | Parameter [Quantification method] | Term Source REF ()2 | Term Accession Number ()2 | Parameter [technical replicate] | Term Source REF (MS:1001808) | Term Accession Number (MS:1001808) | Parameter [Variable modification] | Term Source REF (MS:1003022) | Term Accession Number (MS:1003022) | Parameter [Fixed modification] | Term Source REF (MS:1003021) | Term Accession Number (MS:1003021) | Parameter [sample volume] | Unit | Term Source REF (DPBO:0010013) | Term Accession Number (DPBO:0010013) | Parameter [injection volume] | Unit (#2) | Term Source REF (#2) | Term Accession Number (#2) | Parameter [Number of injections] | Unit (#3) | Term Source REF (#3) | Term Accession Number (#3) | Parameter [instrument model] | Term Source REF (MS:1000031) | Term Accession Number (MS:1000031) | Parameter [duration] | Unit (#4) | Term Source REF (PATO:0001309) | Term Accession Number (PATO:0001309) | Raw Data File
| Top-down proteomics | user-specific | user-specific | APEX - Absolute Protein Expression | user-specific | user-specific |  |  |  | L-valine removal | MOD | http://purl.obolibrary.org/obo/MOD_01650 | 5x(13)C,1x(15)N labeled L-valine | MOD | http://purl.obolibrary.org/obo/MOD_00588 | [5 empty] | microliter | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000101 | TripleTOF 4600 | count unit | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000189 |  |  |  |  | second | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010
| Shotgun proteomics | user-specific | user-specific | Peptide counting | user-specific | user-specific |  |  |  | N-(DNA-1',2'-dideoxyribos-1'-ylidene)-L-valine | MOD | http://purl.obolibrary.org/obo/MOD_01665 | L-valine amide | CHEBI | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_21418 | [5 empty] | microliter | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000101 | 4000 QTRAP | count unit | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000189 |  |  |  |  | second | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010
| Chemical cross-linking coupled with mass spectrometry proteomics | user-specific | user-specific | 180 | user-specific | user-specific |  |  |  | N-acetyl-L-valine | CHEBI | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_21565 | L-valine removal | MOD | http://purl.obolibrary.org/obo/MOD_01650 | [5 empty] | microliter | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000101 | 6224 Time-of-Flight LC/MS | count unit | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000189 |  |  |  |  | second | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010
| Affinity purification coupled with mass spectrometry proteomics | user-specific | user-specific | AQUA | user-specific | user-specific |  |  |  | 3-(carboxamidomethylthio)propanoylated residue | MOD | http://purl.obolibrary.org/obo/MOD_00612 | N-(DNA-1',2'-dideoxyribos-1'-ylidene)-L-valine | MOD | http://purl.obolibrary.org/obo/MOD_01665 | [5 empty] | microliter | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000101 | OMEGA | count unit | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000189 |  |  |  |  | second | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010
| SRM/MRM | user-specific | user-specific | iTRAQ | user-specific | user-specific |  |  |  | N-acylated residue | MOD | http://purl.obolibrary.org/obo/MOD_00670 | N-acetyl-L-valine | CHEBI | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_21565 | [5 empty] | microliter | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000101 | amaZon X | count unit | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000189 |  |  |  |  | second | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010
| SWATH MS | user-specific | user-specific | Spectrum count/molecular weight | user-specific | user-specific |  |  |  | O-acylated residue | MOD | http://purl.obolibrary.org/obo/MOD_00671 | N-carboxy-L-valine | MOD | http://purl.obolibrary.org/obo/MOD_01874 | [5 empty] | microliter | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000101 | MAT900XP Trap | count unit | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000189 |  |  |  |  | second | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010

## isa_template
Id | 64edd0b7-c2da-4bd0-b6f3-3d150a6151a8
Name | Proteomics MassSpec assay
Version | 1.1.7
Description | This protocol focuses on the measurement of the mass spectrometer, its settings and all other relevant data related to this.
Organisation | DataPLANT
Table | annotationTableAverageGoose75
#ER list
ER
ER Term Accession Number
ER Term Source REF
#TAGS list
Tags | assay | Proteomics | measurement | Mass Spectrometry
Tags Term Accession Number | OBI:0000070 | http://purl.obolibrary.org/obo/NCIT_C20085 | EFO:0001444 | NCIT:C17156
Tags Term Source REF |  | NCIT
#AUTHORS list
Authors Last Name | Maus
Authors First Name | Oliver
Authors Mid Initials
Authors Email
Authors Phone
Authors Fax
Authors Address
Authors Affiliation
Authors ORCID
Authors Role
Authors Role Term Accession Number
Authors Role Term Source REF
Note on A1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The unique identifier of this template. It will be auto generated. Antwort: id=64edd0b7-c2da-4bd0-b6f3-3d150a6151a8
Note on A2: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The name of the Swate template.
Note on A3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The current version of this template in SemVer notation.
Note on A4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The description of this template. Use few sentences for succinctness.
Note on A5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The name of the template associated organisation. "DataPLANT" will trigger the "DataPLANT" batch of honor for the template.
Note on A6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The name of the Swate annotation table in the workbook of the template's excel file.
Note on A7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: A list of all ERs (endpoint repositories) targeted with this template. ERs are realized as Terms: <term ref here>
Note on A11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: A list of all tags associated with this template. Tags are realized as Terms: <term ref here>
Note on A15: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The author(s) of this template.

## PRIDE_PROTEOMICS
| TermSourceRef | Ontology | TAN | Content type (validation) | Notes during templating | Target term | Instruction | Requirement (m/o/n) | Value (cv/s/d) | Additional information | Review comments
Source Name
Parameter [Experiment type] | PRIDE:0000457 | PRIDE | http://purl.obolibrary.org/obo/PRIDE_0000457 | http://purl.obolibrary.org/obo/PRIDE_0000457 |  | MTD.experiment_type | The current types of the experiment types are listed as CV params below: [PRIDE, PRIDE:0000427, Top-down proteomics, ] [PRIDE, PRIDE:0000429, Shotgun proteomics, ] [PRIDE, PRIDE:0000430, Chemical cross-linking coupled with mass spectrometry proteomics, ] [PRIDE, PRIDE:0000433, Affinity purification coupled with mass spectrometry proteomics, ] [PRIDE, PRIDE:0000311, SRM/MRM, ] [PRIDE, PRIDE:0000447, SWATH MS, ] [PRIDE, PRIDE:0000451, MSE, ] [PRIDE, PRIDE:0000452, HDMSE, ] [PRIDE, PRIDE:0000453, PAcIFIC, ] [PRIDE, PRIDE:0000454, All-ion fragmentation, ] [MS, MS:1002521, Mass spectrometry imaging,] | m | cv
Parameter [Quantification method] | user-specific | user-specific | user-specific | http://purl.obolibrary.org/obo/PRIDE_0000307 |  | SME.quantification | Controlled vocabulary terms to describe a single quantification technique. PRIDE ontology CV terms are recommended, below are the options: [PRIDE, PRIDE:0000318, 18O,] [PRIDE, PRIDE:0000320, AQUA,] [PRIDE, PRIDE:0000319, ICAT,] [PRIDE, PRIDE:0000321, ICPL,] [PRIDE, PRIDE:0000315, SILAC,] [PRIDE, PRIDE:0000314, TMT,] [PRIDE, PRIDE:0000313, iTRAQ,] [PRIDE, PRIDE:0000323, TIC,] [PRIDE, PRIDE:0000322, emPAI,] [PRIDE, PRIDE:0000435, Peptide counting,] [PRIDE, PRIDE:0000436, Spectrum counting,] [PRIDE, PRIDE:0000437, Protein Abundance Index – PAI,] [PRIDE, PRIDE:0000438, Spectrum count/molecular weight,] [PRIDE, PRIDE:0000439, Spectral Abundance Factor – SAF,] [PRIDE, PRIDE:0000440, Normalized Spectral Abundance Factor – NSAF,] [PRIDE, PRIDE:0000441, APEX - Absolute Protein Expression,] | o | cv
Parameter [technical replicate] | MS:1001808 | MS | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1001808 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1001808 |  |  |  | n
Parameter [Variable modification] | user-specific | user-specific | user-specific |  |  | MTD.modification | Controlled vocabulary term to describe a single modification. PSI-MOD and Unimod CV terms are allowed. Note: if no modification was reported in the experiment, the CV term [PRIDE, PRIDE:0000398, No PTMs are included in the dataset, ] must be used. | m | cv
Parameter [Fixed modification] | user-specific | user-specific | user-specific |  |  | MTD.modification | Controlled vocabulary term to describe a single modification. PSI-MOD and Unimod CV terms are allowed. Note: if no modification was reported in the experiment, the CV term [PRIDE, PRIDE:0000398, No PTMs are included in the dataset, ] must be used. | m | cv
Parameter [sample volume] | MS:1000005 | MS | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000005 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000005 |  |  |  | n
Parameter [injection volume] | user-specific | user-specific | user-specific |  |  |  |  | n
Parameter [count unit] | UO:0000189 | UO | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000189 | http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000189 |  |  |  | n
Parameter [instrument model] | MS:1000031 | MS | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000031 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000031 |  | MTD.instrument | Controlled vocabulary terms to describe a single instrument model. PSI MS ontology CV terms are allowed. In case the instrument model is not included in the ontology, then use the generic instrument model CV term, [MS, MS:1000031, instrument model, CUSTOM NAME], and replace ‘CUSTOM NAME’ with your instrument model name. | m | cv
Parameter [duration] | PATO:0001309 | PATO | http://purl.obolibrary.org/obo/PATO_0001309 | http://purl.obolibrary.org/obo/PATO_0001309 |  |  |  | n
Data File Name